Затверджено                        загальними  зборами                                                                                Волочиського районного суду Хмельницької області

26.12.2018

План заходів

з  підготовки будівель та споруд  Волочиського районного суду Хмельницької області  до експлуатації в осінньо-зимовий період  2019 року

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення огляду будівель і споруд суду | травень | керівник апарату суду Кадобна Н.Л. робітник з обслуговування Козак А.В. |  |
| 2 | Заходи з перевірки готовності газового обладнання: |  |  |  |
|  | - провести ревізію газового обладнання | серпень | керівник апарату суду Кадобна Н.Л. |  |
|  | - забезпечити перевірку справності газового обладнання | серпень | керівник апарату суду Кадобна Н.Л. |  |
|  | - перевірити сигналізатор газу | червень | керівник апарату суду Кадобна Н.Л. |  |
| 3 | Заходи з перевірки готовності систем опалення: |  |  |  |
|  | - забезпечити проведення промивки систем опалення і випробування їх під тиском | вересень | керівник апарату суду Кадобна Н.Л. |  |
|  | - очистити оглядові колодязі | серпень | робітник з обслуговування Козак А.В. |  |
|  | - забезпечити вільний доступ до оглядових колодязів | серпень | робітник з обслуговування Козак А.В. |  |
|  | - провести ревізію теплових вузлів | серпень | керівник апарату суду Кадобна Н.Л. |  |
| 4 | Заходи з перевірки справності електрообладнання: |  |  |  |
|  | - перевірити технічний стан електроустановок, електропроводки всіх будівель і споруд | березень | керівник апарату суду Кадобна Н.Л. |  |
|  | - при необхідності провести ремонт кабельних ліній і розподільчих пристроїв | в разі наявності фінансування | керівник апарату суду Кадобна Н.Л. |  |
|  | - здійснювати систематичний контроль за витрачанням електроенергії | постійно | керівник апарату суду Кадобна Н.Л. |  |
| 5 | При необхідності відремонтувати покрівлі будівель і споруд, привести в належний технічний стан несучі конструкції дахів, димові труби, газоходи, витяжні системи | в разі наявності фінансування | керівник апарату суду Кадобна Н.Л. |  |
| 6 | Заходи щодо протипожежний стан будівель і споруд: |  |  |  |
|  | - перевірити протипожежний стан | травень | керівник апарату суду Кадобна Н.Л. |  |
|  | - перевірити комплектацію пожежного щита | травень | керівник апарату суду Кадобна Н.Л. |  |

Керівник  апарату   суду                                                         Н.Кадобна